## Sheet1
Device | Beijing | Guangzhou | Wuhan | Wulumuqi
elec_load_avg (MW) | 100 | 100 | 100 | 100
heat_load_avg (MW) | 398.971 | 12.4709 | 159.889 | 654.3109
cold_load_avg (MW) | 125.9558 | 258.4739 | 198.1779 | 91.0372
PV (km^2) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
PV_Annual_maxium_Avg_Power (MW) | 70.6747 | 63.4161 | 61.5472 | 69.7237
PV_Annual_Avg_Power (MW) | 67.6595 | 63.0682 | 59.9814 | 67.9773
solar_thermal_collector (km^2) | 0 | 0 | 0 | 0
solar_thermal_collector_Annual_Avg_Power (MW) | 0 | 0 | 0 | 0
CERG (MW) | 226.8717 | 197.4134 | 215.0065 | 161.3658
CHP (MW) | 0 | 0 | 0 | 0.020934
Gas_Boiler (MW) | 1700.2952 | 327.4394 | 1430.7947 | 2678.9552
Ground_Heat_Pump_heat (MW) | 59.6289 | 4.8446 | 4.2605 | 51.4577
Electric_Boiler (MW) | 133.8274 | 53.6084 | 77.3917 | 111.425
WARP (MW) | 0 | 0 | 0 | 0
Heat_Storage (MW) | 35.7658 | 17.7368 | 12.4548 | 22.5626
Cold_Storage (MW) | 405.2176 | 914.2168 | 755.2294 | 314.0221
Elec_Storage (MW) | 0 | 0 | 0 | 50.0186
Seasonal_Heat_Storage (MWh) | 3294.4628 | 815.9328 | 922.6831 | 5882.177
Seasonal_heat_storage_charge (MW)
Seasonal_heat_storage_discharge (MW)